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IZJAVU O PARAMETRIRANJU PROIZVODNIH JEDINICA
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I. POSTAVKE REGULACIJE NAPONA

Q=f(U) – automatski režim regulacije napona jalovom snagom prema prilogu 1

II. POSTAVKE ZAŠTITE

Parametri na generatorskom prekidaču/izmjenjivaču prema prilogu 2
Parametri na zaštiti za odvajanje (na glavnom prekidaču ako postoji) prema prilogu 2
Parametri ograničenog frekvencijski osjetljivog načina rada (LFSM-O) prema prilogu 2
Parametri aktivne zaštite od otočnog rada prema prilogu 2
Parametri minimalnog vremena sinkronizacije prema prilogu 2
Parametri podešenja ograničenja snage (ako je instalirana snaga proizvodnog postrojenja veća od priključne snage u smjeru predaje) prema prilogu 2

III. IZJAVA 

Potpisom ove Izjave pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su podešenja proizvodnih jedinica (izmjenjivača) usklađena sa javno objavljenim parametrima postavljenim na mrežne stranice HEP ODS-a.
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IV. OBVEZNI PRILOZI
1. Postavke režima regulacije napona jalovom snagom
2. Postavke zaštite
3. Punomoć za zastupanje (ukoliko Izjavu izdaje opunomoćenik)
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VLASNIK GRADEVINE
Ime i prezime / naziv tvrtke:
Adresa: Miesto:

OIB:

Postanski broj

Ulica:

Broj:

Osoba za kontakt:

e-adresa:

Telefon:
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zastupan po OPUNOMOCENIKU
Ime i prezime / naziv tvrtke:

OIB:

Adresa: Miesto:

Postanski broj

Ulica:

Broj:

Osoba za kontakt:

e-adresa:

Telefon:
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