(logo-memorandum društva / obrta)

Popis mjerne uređaja i opreme

kojom potvrđujem da posjedujemo propisanu opremu za ispitivanje ispravnosti I nepropusnosti plinskih instalacija i to:

- Plinski detektor za prirodni plin CH4 s karakteristikama navedenim u članku:11. Pravilnika.

____________________________________________________________________________

( upisati naziv proizvođača, tip, serijski broj, datum važenja ovjere)

- Uređaj za mjerenje količine propuštanja s karakteristikama navedenim u članku: 11.  Pravilnika.

____________________________________________________________________________

(upisati naziv proizvođača, tip, serijski broj, datum važenja ovjere)

- Detektor ugljičnog monoksida CO.

_____________________________________________________________________________

( upisati naziv proizvođača, tip, serijski broj, datum važenja ovjere)

- Digitalni manometar sa pisačem (ili elektronski zapis) s karakteristikama (mjerno  područje, razred točnosti) navedenim u članku: 14,15 i 16. ovog pravilnika, sa potrebnim garniturama čepova ½ - 3”, priključcima, slavinama, nastavcima i spojnicama.

_____________________________________________________________________________

( upisati naziv proizvođača, tip, serijski broj, datum važenja ovjere)

- Digitalni termometar mjernog područja -20 do 50 0C.

6.	Laserski mjerač duljine ili mjerna vrpca do 30 m.

7.	Oprema za elektro premošćenje rastavljenih dijelova plinovoda od ½ -3”.

8.	Zračna pumpa ili kompresor za zrak.

9.	Digitalni fotoaparat.

10.	Prijenosna svjetiljka.

11.	Alat opće namjene (ključevi, izvijači, kliješta I sl.).

12.	Zaštitna oprema i osobna zaštitna oprema.

U _______________, dana, _________________

Za Podnositelja zahtjeva

__________________________________

pečat, vlastoručni potpis odgovorne osobe