CENTRALNI KEMIJSKO- TEHNOLOŠKI LABORATORIJ

Zagorska ulica 1, ZAGREB, CROATIA

Tel/fax  + 385 1 3093-939

cktl@hep.hr

#### PREGLED ISPITIVANJA LOŽIVOG I OTPADNOG ULJA

| Br. | ZNAČAJKE KVALITETE | Jedinice | ISPITNE METODE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Određivanje gustoće - metoda areometrom * | kg/m3 | HRN EN ISO 3675 |
| 2. | Određivanje gustoće prozirnih tekućina - metoda oscilirajuće U-cijevi | kg/m3 | HRN EN ISO 12185 |
| 3. | Određivanje plamišta - metoda u zatvorenoj posudi po Pensky-Martensu * | oC | HRN EN ISO 2719 |
| 4. | Određivanje koksnog ostatka | mas.% | HRN EN ISO 10370 |
| 5. | Određivanje sadržaja pepela | mas. % | HRN EN ISO 6245 |
| 6. | Određivanje kinematičke viskoznosti | mm2/s | HRN EN ISO 3104 |
| 7. | Određivanje kinematičke viskoznosti prozirnih tekućina | mm2/s | ASTM D 445 |
| 8. | Određivanje točke tečenja | oC | HRN EN ISO 3016 |
| 9. | Određivanje sadržaja vode i sedimenta – Metoda centrifuge | vol.% | HRN EN ISO 3734 |
| 10. | Određivanje vode - Metoda destilacije | vol.% | HRN EN ISO 3733 |
| 11. | Određivanje sadržaja ugljika, vodika i dušika * | mas.% | ASTM D5291 |
| 12. | Određivanje sadržaja ukupnog sumpora - EDXRF* | mas.% | HRN EN ISO 8754 |
| # 13. | # Određivanje sadržaja vanadija i nikla | mg/kg | UOP 842 |
| 14. | Određivanje ogrjevne vrijednosti * | MJ/kg | ASTM D240 |
| 15. | Emisijski faktor* | tCO2/TJ | EU Directive No 2018/2066 |

NAPOMENA: * su označene akreditirane metode prema HRN EN ISO/IEC 17025