CENTRALNI KEMIJSKO- TEHNOLOŠKI LABORATORIJ

Zagorska ulica 1, ZAGREB, CROATIA

Tel/fax  + 385 1 3093-939

# ISPITIVANJA ZNAČAJKI KVALITETE KRUTIH OPORABLJENIH GORIVA

| Br. | ZNAČAJKE KVALITETE | Jedinice | ISPITNE METODE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Priprema uzorka | - | HRN EN 15443 HRN EN 15413 |
|  | Sadržaj ukupne vlage | mas.% | HRS CEN/TS 15414-1 HRS CEN/TS 15414-2 |
|  | Vlaga analitičkog uzorka | mas.% | HRN EN ISO 21660-3 |
|  | Sadržaj pepela | mas.% | HRN EN ISO 21656 |
|  | Sadržaj hlapivih tvari | mas.% | HRN EN ISO 22167 |
|  | Sadržaj sumpora (S) i klora (Cl) | mas.% | HRN EN 15408 |
|  | Sadržaj ugljika (C), vodika (H) i dušika (N) | mas.% | HRN EN ISO 21663 |
|  | Ogrjevna vrijednost | MJ/kg | HRN EN ISO 21654 |
|  | Sadržaj arsena (As) | mg/kg | HRN EN 15411 |
|  | Sadržaj kadmija (Cd) | mg/kg | HRN EN 15411 |
|  | Sadržaj kroma (Cr) | mg/kg | HRN EN 15411 |
|  | Sadržaj bakra (Cu) | mg/kg | HRN EN 15411 |
|  | Sadržaj olova (Pb) | mg/kg | HRN EN 15411 |
|  | Sadržaj žive (Hg) | mg/kg | HRN EN 15411 |
|  | Sadržaj nikla (Ni) | mg/kg | HRN EN 15411 |
|  | Sadržaj cinka (Zn) | mg/kg | HRN EN 15411 |
|  | Sadržaj aluminija (Al) | mg/kg | HRN EN 15410 |
|  | Sadržaj kalcija (Ca) | mg/kg | HRN EN 15410 |
|  | Sadržaj željeza (Fe) | mg/kg | HRN EN 15410 |
|  | Sadržaj magnezija (Mg) | mg/kg | HRN EN 15410 |
|  | Sadržaj natrija (Na) | mg/kg | HRN EN 15410 |
|  | Sadržaj fosfora (P) | mg/kg | HRN EN 15410 |
|  | Sadržaj silicija (Si) | mg/kg | HRN EN 15410 |
|  | Sadržaj titana (Ti) | mg/kg | HRN EN 15410 |
|  | Sadržaj žive (Hg) | mg/kg | Vlastita metoda IPL 25. |
|  | Određivanje elementarnog sastava fluorescencijom rendgenskog zračenja | mg/kg | ISO 22940 |
|  | Određivanje temperature taljenja pepela | °C | HRI CEN/TR 15404 |