CENTRAL LABORATORY FOR CHEMICAL ANALYSIS

Zagorska ulica 1, ZAGREB, CROATIA

Tel/fax  + 385 1 3093-939

# TESTING THE PROPERTIES OF SOLID RECOVERED FUELS

| No. | TYPE OF TEST / PROPERTY | Units | TEST METHOD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preparation of sample | - | HRN EN 15443 HRN EN 15413 |
|  | Total moisture content | mass.% | HRS CEN/TS 15414-1 HRS CEN/TS 15414-2 |
|  | Moisture in analysis sample | mass.% | HRN EN ISO 21660-3 |
|  | Ash content | mass.% | HRN EN ISO 21656 |
|  | Volatile matter content | mass.% | HRN EN ISO 22167 |
|  | Sulfur (S) and chlorine (Cl) content | mass.% | HRN EN 15408 |
|  | Carbon (C), hydrogen (H) and nitrogen (N) content | mass.% | HRN EN ISO 21663 |
|  | Calorific value | MJ/kg | HRN EN ISO 21654 |
|  | Arsenic content (As) | mg/kg | HRN EN 15411 |
|  | Cadmium content (Cd) | mg/kg | HRN EN 15411 |
|  | Chromium content (Cr) | mg/kg | HRN EN 15411 |
|  | Copper content (Cu) | mg/kg | HRN EN 15411 |
|  | Lead content (Pb) | mg/kg | HRN EN 15411 |
|  | Mercury content (Hg) | mg/kg | HRN EN 15411 |
|  | Nickel content (Ni) | mg/kg | HRN EN 15411 |
|  | Zinc content (Zn) | mg/kg | HRN EN 15411 |
|  | Aluminium content (Al) | mg/kg | HRN EN 15410 |
|  | Calcium content (Ca) | mg/kg | HRN EN 15410 |
|  | Iron content (Fe) | mg/kg | HRN EN 15410 |
|  | Magnesium content (Mg) | mg/kg | HRN EN 15410 |
|  | Sodium content (Na) | mg/kg | HRN EN 15410 |
|  | Phosphorus content (P) | mg/kg | HRN EN 15410 |
|  | Silicon content (Si) | mg/kg | HRN EN 15410 |
|  | Titanium content (Ti) | mg/kg | HRN EN 15410 |
|  | Mercury content (Hg) | mg/kg | In-house method IPL 25. |
|  | Elemental composition by X-ray fluorescence | mg/kg | ISO 22940 |
|  | Ash melting behaviour | °C | HRI CEN/TR 15404 |