CENTRALNI KEMIJSKO- TEHNOLOŠKI LABORATORIJ

Zagorska ulica 1, ZAGREB, CROATIA

Tel/fax  + 385 1 3093-939

# ISPITIVANJA ZNAČAJKI KVALITETE UGLJENA I KOKSA

| Red. broj | ZNAČAJKE KVALITETE | Jedinice | ISPITNE METODE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priprema analitičkog uzorka * | - | ASTM D2013 (ugljen) ASTM D346 (koks) |
| 2. | Određivanje ukupne vlage * | mas.% | ASTM D3302 (ugljen) ISO 579 (koks) |
| 3. | Određivanje grube vlage * | mas.% | ASTM D3302 |
| 4. | Određivanje vlage analitičkog uzorka * | mas.% | ASTM D3173 |
| 5. | Određivanje sadržaja pepela * | mas.% | ISO 1171 |
| 6. | Određivanje tališta pepela | °C | ASTM D1857 |
| 7. | Određivanje sastava pepela | mas.% | ASTM D4326 |
| 8. | Određivanje hlapivih tvari * | mas.% | ISO 562 |
| 9. | Gubitak žarenjem | mas.% | ASTM D7348 |
| 10. | Određivanje fiksnog ugljika, C-fix | mas.% | Računski |
| 11. | Određivanje sadržaja ukupnog sumpora * | mas.% | ASTM D4239-18e1 |
| 12. | Određivanje sadržaja ugljika, vodika, dušika * | mas.% | ASTM D5373 |
| 13. | Izračun sadržaja kisika * | mas.% | Računski ISO 1170 |
| # 14. | # Proksimativna analiza TGA * # (vlaga analitičkog uzorka, hlapive tvari, pepeo) | mas.% | ASTM D7582 |
| 15. | Određivanje ogrjevne vrijednosti * | MJ/kg | ISO 1928 |
| 16. | Određivanje ukupne žive | mas.% | ASTM D6722 |
| 17. | Izračun emisijskog faktora * | tCO2/TJ | EU Directive No 2018/2066 |
| 18. | Određivanje značajki drvenog ugljena | mas.% | HRN EN 1860-2 |

NAPOMENA: * su označene akreditirane metode prema HRN EN ISO/IEC 17025